의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-17274
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),총무부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
박형재		진재섭	임춘근	代구본상	09/09 이정화
협 조
	설비부장				김호성
	녹색성장과장				문학준
	주무관				추한영

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3184번, 윤건영 의원, 외교통일위원회)

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

윤건영 의원(외교통일위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 3184

1.□ *********************와 관련(1)

1. 지난 8월 27일 실시한 *********에서의 소방재난훈련 당시 연막탄등을        사용하였는데 당시 비상배연장치가 작동하였는지 확인하여 주시기 바랍니다.

1-1. ***** 유수지에 위치한 배연구는, 8월 27일 소방훈련이 시작되기전인

14:20분터 열린상태로 가동되고 있었다는 것을 현장 관계자를 통해 확인

하였는 바, 그이유를 설명하여 주시기 바랍니다.

1-2. **********에 위치한 *********의 배연시설이 현재까지 가동된

사실이 있는지, 있다면 언제 얼만큼 가동되었는지, 그 목적은 무엇인지 제출        하여 주시기 바랍니다.

2. □ *********************와 관련(2)

2. ********에 설치된 배연구와 관련하여, 8월 27일 소방훈련 당시 배연구를        통해 나오는 연기는 토출방향과 상관없이 주민들이 거주하는 *********        밀집지역으로 연기가 배출되는 것으로 관찰되었는데, 이는 실제 재난상황 외에        평소 지하도로 환기시에도 *********************으로 흘러        갈 우려가 있다는 것인데 이에대한 의견과 대책을 알려주시기 바랍니다.

2-1. 또한 지역 주민들은 **************하여 환기(배연)작업을 실시할 때

샤워커튼(물 분사)등을 통해 지상에서 파생될 수 있는 2차피해에 대한 저감        조치의 필요성에 대한 입장은 무엇입니까?

3. □ 9월 1일 ***************와 관련(3)

3. 소방훈련 당시 화재상황을 연출하기 위하여 훈련현장에서 연막탄을 사용하였        습니다. 당시 훈련이 진행되는 동안 연막탄의 연기가 상황실 CCTV를 가려        제대로 된 시계를 확보하지 못하였는데, 이는 환기(배연)시스템에 문제        (연기흡입이 안됨)가 있는 것은 아닌지?

3-1. 소방훈련 당시 화재상황을 연출하며 물을 분사·분무하였는데 바닥에 물이 차는        것이 목격되었습니다. ********** 배수설계 또는 배수시설에 문제가        있는 것으로 보여지는데 이에대한 입장은 무엇입니까?

윤건영 의원(외교통일위원회, 더불어민주당)

3-2. ********에서 사고발생 時 경우에 따라서는 차량에 탑승했던 시민들이

차에서 내려 도로보 대피하여야 하는데 훈련참관 당시 훈련 참가자들의 도보        대피가 매우 어수선하고 대피로 역시 잘 마련되지 않아 찾기어려운 것으로 관찰        되었는바 이에 대한 입장은 무엇입니까?

3-3. 또한 시민들이 유사시 대피할 때 사용할 비상엘리베이터의 작동과 크기 속도 등

점검할 필요성이 있다는 의견에 대한 입장은 무엇입니까?

3-4. 훈련 참관자에 따르면 소방대응 세력의 현장 도착까지 5분이상, 약8분정도        소요된 것으로 관찰되는데 시설에서 초기대응에 대한 구조적 문제점이 노출된        것은 아닌지?

3-5. 물 배수가 안되고 연기와 물 분무 등으로 시계확보가 안되는 현장에서, 자동차

끼임사고가 발생할 가능성이 관찰되는데 이에 대한 입장과 대책은 무엇입니까?

3-6. 위에서 제시한 ************************는 ********

심각한 것으로 판단되는바, 同 시설은 안전대책을 선행하여 마련한 후 허가되거나

최소한 조건부로 허가되어야 한다고 판단 됩니다. 준공 허가 당시 위에 제시한

문제점들에 대한 점검이 이루어 졌는지에 대한 답변과, 허가 문제에 대한 입장은

무엇입니까?

□ 의원님께서 요구하신 ****************관련 자료를 붙임과 같이     제출합니다.

따로붙임 : 답변자료 1부.  끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	진재섭
	☎ 3708-2542	주무관	박형재
	도시기반시설본부 (설비부)	담당사무관	문학준
	☎ 3708-8637	주무관	추한영
	작 성 일 : 2021. 9.