문서번호	수질과-26632
결재일자	2022. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		박번수	10/30
			代김형준
협조	기획예산과장		박은섭
	재무회계과장		양연화

2023년 서울시 수돗물평가위원회 수질검사 용역 계획

2023년 서울시 수돗물평가위원회

수질검사 용역 계획

2022.  10.

상수도사업본부

(생산부)

2023년 서울시 수돗물평가위원회

수질검사 용역 계획

수돗물 수질감시 및 객관적 평가를 위해 수돗물평가위원회에서 매월 실시하는 수돗물의 정기적인 검사를 수행할 민간 먹는물 수질검사 기관을 선정하여 수질검사 대행계약을 체결하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 용 역 명 : 2023년 서울시 수돗물평가위원회 수질검사 용역

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제30조 및 서울특별시 수돗물평가위원회 조례

ㅇ 2022년 수돗물평가위원회 운영계획(수질과-251, 2022.1.10.)

ㅇ 지방계약법 제 23조(회계년도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결) 및 동법 시행령 제76조

- 임차·운송·보관계약 등 설질상 중단할 수 없는 계약

□ 소요예산 :*****************

Ⅱ		추진내용 및 산출내역

□ 용역기간 : 2023.1. (계약시 부터) ~ 2023.12.31.

□ 추진내용

ㅇ 수질검사(매월초)

- 검사대상

▸ 매월 발주자가 지정하는 정수센터 및 수계에서 생산·공급과정의 10개지점 시료채수 및 수질검사(①원수, ②정수, 수도꼭지 수돗물(③직수, ④저수조 경유수), ⑤정수기 통과수 각2개 지점씩)

- 검사항목(월1회)

▸ 10개 지점 : 먹는물수질기준 60개 항목, 미네랄 4개 항목(칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨) 등 총 64항목

▸ 4개 지점(원수, 저수조경유수 2개 지점씩) : THM-FP 추가

※ THM-FP : Total Trihalomethane Fomation Potential

(THM : 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름 값의 합)

ㅇ 검사결과 설명(매월말)

- 매월 1회 수돗물평가위원회 수질검사결과 분석·평가 시 용역수행자가 배석하여 검사결과 설명 및 질의사항에 대한 의견 제시

※ 수돗물평가위원회 심포지엄에서 검사결과 분석 평가 후 의견 제시

□ 산출내역

ㅇ 산출금액 : ****************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수돗물평가위원회 운영, 일반운영비, 지급수수료

ㅇ 산출내역 : 3개소 예정가격 조사

구분	****************	************	************
사업비 (부가세 포함)	************	***********	***********

Ⅲ		계약자 선정

□ 계약방법 : 수의계약(2인이상 견적 전자공개 수의계약)

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제9조

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

□ 입찰참가자격

ㅇ 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조 규정에 따른 먹는물수질검사기관<(국가종합전자조달시스템(나라장터)에 먹는물수질검사기관(일반)【업종코드 : 7405】>으로 등록된 업체

ㅇ 공고일 전일부터 개찰일까지 법인등기부상 본점의 소재지를 계속 서울특별시에 둔 자

ㅇ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조 따른 중소기업확인서를 소지한 업체

※ 판로지원법 시행령 제2조의2제1항1조가.입찰참가자격을 갖춘 소기업 또는 소상공인이 3인 이하임이 명백하다고 인정되는 경우로 중소기업자로 참가자격 상향

(단, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3에 따라 비영리법인은 입찰 참여 가능)

Ⅳ		향후계획

□ 과업지시서 사전 규격공개 : 2022.10월

□ 계약의뢰 : 2022.11월

붙임 1. 과업지시서(안) 1부.

2. 산출내역서 및 견적서 1부.

3. 먹는물검사기관 현황 1부.   끝.