문서번호	정수과-25205
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규		김종희	10/31
			代김종희
협 조
	주무관			진정선
	주무관			정의선
	주무관			석원회

고도처리 회수조 준설 계획

2022.10.

광암아리수정수센터

(정수과)

고도처리 회수조 준설 계획

고도처리 회수조, 청소시 바닥 퇴적물 확인한결과, 활성탄 교체작업시(2019,2020년도) 발생한 폐활성탄 적치되어 있어 아래와같이 준설하여 정수시설 운영에 만전 기하고자 함

Ⅰ		고도처리 회수조 폐활성탄 적치 현황

□ 고도처리 회수조 폐활성탄 적치 내역

❍ 조사일시 : 2021.5, 2021.12.10, 2022.6.13. 10.12

❍ 그간 고도처리 회수조 준설시행 : 2017.11.17

- 폐활성탄 적치로 유출관로(직경 300mm) 막힘 우려 있음. 수질 악화 우려 있음

****	*****	*******
**** ***	************ ************	***************************
		*******************

❍ 폐활성탄 적치 내역

*****************************************************************************************************

*************************************************************************

Ⅱ		고도처리 회수조 준설사유

□  고도처리회수조 퇴적물 준설하여 정수시설 운영에 만전

Ⅲ		소요예산 및 과목

□ 예상물량 : 고도처리 회수조 폐활성탄 50㎥

□ 소요예산 : 16,477,780원(부가세포함)

□ 예산과목  : 정수비,수선유지교체비,수선유지비(정수시설 청소용역)

Ⅳ		조치계획

□ 고도처리 회수조 퇴적물 준설하여 수질악화 방지 및  정수시설 운영에

만전 기하고자함

□ 금액이 소액임으로 수의계약 하고자 함

붙임 : (1) 설계서 1부 (2) 견적서2부. (3) 상수도 기본품셈단가표(2022년)1부.끝