아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	수압부족 예상 소방용수시설 점검 자체 계획

1. 재난관리과-24348(2022.10.19.)호『수압부족 예상 소방용수시설 점검 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 역촌119안전센터내 고지대 등 수압부족이 예상되는 소방용수시설 점검 계획을 수립 붙임과 같이 시행하고저 합니다.

가. 기    간 : 2022.10.31.(월)~11.10.(목)

나. 점검대상 : *************※ 붙임문서 참조

다. 점 검 자 : 해당 용수조사 담담자 5명

라. 점검지역 : 고지대, 소방차 진입 곤란(불가)지역

마. 점검내용 : 대상 소방용수시설 출수 후 정상압력 여부 등 상태 확인

※ 하반기 소방용수시설 일제조사, 비상소화장치 사용훈련, 불시 출동훈련과 병행

붙임  수압부족 예상 소방용수시설 점검 결과 1부.  끝.

담당자	이병렬		진압1대장	정재훈		119안전센터장	10/31
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-23149	(	2022.10.31	)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80 역촌119안전센터 (역촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(6)