아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	가설건축물 축조 협의 회신(동의제외대상, 인사동 87일대)

1. 종로구 도시개발과-741호(2022. 10. 28.)와 관련입니다.

2. 아래 가설건축물 축조 협의 결과「동의대상 제외」임을 회신합니다.

가. 대지위치 : *******************************

나. 건축주 : (주)현대엔지니어링

다. 규  모 : 컨테이너조 지상1층 5개동, 지상3층 1개동, 연면적 540.60㎡

라. 주용도 : 공사용가설건축물(사무실, 경비실 등)

마. 동별개요

구분	구조	용도	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	지상층수
1	컨테이너조	공사용가설건축물 (사무실)	81	81	1
2	컨테이너조	공사용가설건축물 (화장실, 샤워실)	36	36	1
3	컨테이너조	공사용가설건축물 (경비실)	9	9	1
4	컨테이너조	공사용가설건축물 (출입통제)	18	18	1
5	컨테이너조	공사용가설건축물 (사무실)	142.8	387.6	3
6	컨테이너조	공사용가설건축물 (경비실)	9	9	1

3. 권고사항

화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에관한법률 시행령 별표2에 규정하고 있는 특정소방대상물에 해당되지 않으나, 가설건축물의 일반적 특성으로 화재의 빠른 연소확대 및 공사현장의 진입로 확보의 어려움 등을 고려하여 화재의 조기발견 및 진화를 위해 소방관계법령 및 화재안전기준에 적합하게 소방시설 설치를 권장합니다.  끝.

	종 로 소 방 서 장
지도관	이송만		예방팀장	한희수		예방과장	전결 10/31
정재석
협조자
시행	예방과-31740	(	2022.10.31	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5672	/전송	02-2187-8142	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)