문서번호	원무과-29093
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장	원무과장
위재영	10/31
	최동철
협 조

지하주차장 집수정 등

배관 및 부속품 보수 계획

2022. 10.

서울특별시 어린이병원

(원무과)

지하주차장 집수정 등

배관 및 부속품 보수 계획

우리병원 지하주차장 집수정 등의 배관 및 밸브의 작동이 이상이 있어 이를

신속히 보수하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현 관리상태 및 조치사항

○ 집수정 배수배관 체크밸브 교체 (위치 : 본(동)관 지하주차장 휀룸내 집수정)

→ 체크밸브 역류방지 기능 저하로 인한 역류로 배수 저하

○ 동관 1층 천장내 급수배관 절단 및 마감 (위치 : 본(동)관 조리사 휴게실 천장내)

→ 재활의학과 치료공간 재구성에 따른 배관 마감

집수정 배수관 체크밸브	천장내 급수배관

〔현장 사진〕

□ 세부 추진계획

○ 건    명: ***********************

○ 소요예산: **************************

○ 업 체 명: *************

○ 정산방법: *********************

○ 예산과목: 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스제고, 어린이병원  진료수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비). 끝.