문서번호	수질연구과-25934
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질연구과장	수질분석부장
나용운		김상은	10/31
			이상미
협조	주무관		박혜진
	주무관		정유민

마이티(특수차) 냉난방장치 수리 계획

2022. 10.

수 질 분 석 부

(수질연구과)

마이티(특수차) 냉난방장치 수리 계획

이동형 수질모니터링시스템으로 활용되는 마이티(2.5톤) 특수차의
냉난방장치의 고장으로 전문수리업체를 통해 신속히 수리하고자 함

□ 관련근거

❍ 수질연구과-24264(2022.8.25.)호 “이동식 수질모니터링시스템 점검 결과보고”

□ 차량내역

차량명	구입일자	사용연한	구입금액(원)	용도
마이티Ⅱ 2.5톤	2017.9.25.	9년	72,000,000	상수원 수질모니터링 차량

□ 수리계획

❍ 고장내역

- 마이티 차량 지붕 외부 충격에 의한 냉난방장치 실외기 파손으로 작동불가

마이티 냉난방장치	냉난방장치	냉난방장치(실내)

❍ 수리계획

- 파손된 냉난방장치는 구형 제품으로 단종되어 차량 제원과 요구조건에 맞는 제품(Belair T3500)으로 교체 수리

❍ 소요예산

*********************************

***************************************************

□ 향후계획

❍ 이동형 수질모니터링시스템 개선사업과 연계하여 안전한 실험환경 조성 추진.  끝.