문서번호	행정지원과-31714
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(6)

주무관		수질팀장		행정지원과장		강동수도사업소장			결재
강혜성		손용문		代김덕기		10/31
						유재명
협 조

교육일지(수질경보발생 현장실습교육_10월)

교육일시

2022.10.21.(금) 09:30~10:00

교    관

수질팀직원

교육대상

****************

교육제목

야간•공휴일 수질경보발생시 누수복구반 현장 실습 교육

교육내용

□ 야간·공휴일 수질경보발생시 행동 요령 및 현장교육

○ 관내 수질(탁도)초과에 따른 경보 발령시 행동 요령 절차 설명

- 주소확인(위치관리카드 참조)

- 수질검사장비(탁도계) 및 측정기 함 열쇠 챙기기

- 현장 탁도 측정 : 측정기 내부 하단 투명배관에서 채수

- 탁도 측정값 : 기준이내(0.5이하) → 복귀 / 기준초과(0.5이상) → 수질이상

[문정1동 수질측정 교육사진]

○ 현장 실습 교육(관련 자료 배부)

- 수질측정기 위치 파악(도면)

- 수질측정기 설치현장 답사 : 문정1동

- 누수복구반 직원 실습

□ 향후계획

○ 분기별 측정기 현장 위치 확인

○ 누수복구반 직원 자체 교육 실시

붙임  측정기 설치 위치 도면 제공(별도)  1부.  끝.