아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(신교-021)

1. 관련근거

가. 재난관리과-25011(2022.10.11.)호「2022년 하반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계       획」

연번	종별 (식별)	관리번호	주소	고장 내용	사용여부	담당 관리자
1	소화전 (지상식)	신-021호	종로구 옥인3길 18-7 정암빌라	제수변 매몰	사용가능	위.조성진

나. 신교119안전센터-22855(2022.10.10.)호『2022년 하반기 소방용수시설 일제 조사·정       비 계획 보고』와 관련입니다.

2. 2022년 하반기 소방용수 일제조사 • 정비 중 고장난 용수가 발생하여 아래와 같이

보고합니다.

붙임  2022년 고장 소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	윤현호		진압2대장	정병철		119안전센터장	10/31
조규영
협조자
시행	신교119안전센터-23158	(	2022.10.31	)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93, 신교119안전센터 (신교동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-2187-8145	/		/	대시민공개