【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서_ 보완제출

부분공개(5)

시 행	운영과-27445
시행일자	2022.10.31
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		운영과장	중랑물재생센터소장			결재
임정주		최영효	10/31
			代백선호
협 조

건 명	3·4처리장여과기(MDF)물품구매·설치 계획		요청기관			중랑물재생센터 운영과
산출금액	************
구 매 예정일자	2022.11.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2022.11.04.
예정원가 작성자	*************************** ****************************************************************
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	*******************			************			*******
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당			■ 해당 없음
************ ************************* ********************************* ************************** ************************
◦ 첨부서류 1. 산출기초조사서 1부 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부 3. 특정제품선정심사위원회 결과 서류(심의결과 보고서, 심의의결서, 의결사항) <해당시> 각 1부 4. 그 밖에 심사에 필요한 서류

붙임  1. 3·4처리장 여과기(MDF) 물품구매·설치 계획외12 1부.

	발신명의

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 3·4처리장 여과기(MDF)물품구매·설치 계획

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				(주)유천에코	이엠테크	(주)유천엔바이로	최저단가	금 액
여과막 (MDF)	단일여과막 (신품)	장	1,680	175,000	180,000	168,500	168,500	283,080,000	○
	단일여과막 (보수품)	장	1,1200	95,500	98,500	91,000	91,000	101,920,000
자동세척노즐	6504	개	1,000	70,000	72,500	66,500	66,500	66,500,000
분사세척펌프	MTR32	개	5	13500,000	13,000,000	12,500,000	12,500,000	62,500,000
세그먼트	ABS	개	25	315,000	330,000	300,000	300,000	7,500,000
세그먼트 커버	ABS	개	25	195,000	201,000	184,500	184,500	4,612,500
구동감속기	S77	개	5	2,750,000	2,850,000	2,635,000	2,635,000	13,175,000
구동캠	∅160	개	5	385,000	400,000	368,000	368,000	1,840,000
상부스프라켓	STS	개	5	880,000	850,000	800,000	800,000	4,000,000
하부스프라켓	STS	개	5	1,950,000	1,850,000	1,800,000	1,800,000	9,000,000
체인	STS	개	5	610,000	640,000	580,000	580,000	2,900,000
인넷센터 샤프트	STS	개	5	2,375,000	2,460,000	2,263,500	2,263,500	11,317,500
드럼축	STS	개	5	2,320,000	2,400,000	2,211,000	2,211,000	11,055,000
드럼립씰	HSF	개	5	617,000	640,000	588,500	588,500	2,942,500
슬라이드베어링	∅198	개	10	1,240,000	1,285,000	1,180,000	1,180,000	11,800,000
스위벨조인트	STS	개	5	580,000	60,000	553,000	553,000	2,765,000
상부도어쇼버	25KG	개	20	66,000	68,000	63,500	63,500	1,270,000
압력계	∅60~15kg	개	5	55,000	57,000	53,000	53,000	265,000
설치비	인건비	식	1				21,121,136	21,121,136
공 급 가 액								619,563,636
부가세								61,956,364
합 계								681,520,000

작성자 : 공업6급    성명 : 임정주  (인)

확인자 : 화경5급    성명 : 최영효  (인)