아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도시설물 매몰방지 협조 요청

1. 귀소(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리중인 도봉구 쌍문동 000번지앞 상수도 맨홀이 지난 2018년 도로 포장시  매몰돼, 지난 10월24일 발생한 누수 피해를 줄이기 위한 단수작업이 지연되는 사고가 발생하였습니다.

3. 향후, 단수지연으로 인한 누수피해가 확대되는 사고를 사전에 방지코자, 관리청복구후 시설물 관리방안을 아래와 같이 시행코자 하오니 협조하여 주십시요.

가. 차로단위복구시 사업소 직원 입회를 위한 공문(위치도 및 연락처 명기) 통보

나. 차로단위 복구후 준공 관련사진 요청시 제출 협조

첨부 : 누수사고 현장사진 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장), 강북구청장(도로관리과장), 도봉구청장(도로과장), 노원구청장(토목과장)
주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	11/01
이승완
협조자	주무관	조은성
시행	급수운영과-33832	(	2022.11.01	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(5)