아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	대전 아울렛 화재관련 긴급 소방안전대책 추진결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-35229(2022. 9. 29.)호「대전 아울렛 화재관련 긴급 소방안전대책 알림」

나. 소방청 화재예방총괄과-6350(2022.9.28.)호「판매시설 대상 긴급 화재안전조사 실시 알림」

2. 위 와 관련 "대전 현대프리미엄 아울렛 화재" 관련 긴급 소방안전대책 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2022. 9. 29.(목) ~ 10. 30.(금)

나. 대    상 : 대형 판매시설 131개소(15,000㎡이상) *아울렛 11개소 포함

다. 추진결과

1) 불시단속: 총 50개소 중 양호 32, 불량 18개소(과태료 18)

※주요 불량내용: 방화문 불량 8건, 수신반 정지1, 방화구획 훼손1, 통로상 적치물 8건

2) 화재안전컨설팅: 총 131개소 인원 246명(현지시정 57건)

- 지하층 피난안전 계획 이행 등 대비사항 집중 확인 점검(소방계획서 정비 등)

- 지하주차장 하역장 주변 물건 적치행위, 소방시설 작동 방해행위 확인 등

3) 현지 적응훈련: 총 69개소, 인원 644명, 장비 148대

- 연결송수관설비 위치 확인 및 소방차 부서 위치 선정

- 화재발생 초기 대응능력 향상을 위한 소화기, 옥내소화전 사용법 교육 등

4) 119행정정보시스템 현행화: 총 131개소 현행화 완료

붙임  대전 아울렛 화재 관련 긴급 화재예방대책 추진 결과 1부.  끝.

담당	류경준		예방팀장	이은규		예방과장	11/01
박성열
협조자
시행	예방과-37712	(	2022.11.01	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1511	/전송	02-2187-8182	/	joon119@seoul.go.kr	/	대시민공개