출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	11/01
			代박관용
협 조

	명에 의하여***********************************의 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 10. 31.(월) 10:30 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 906-10 블루힐 주계량기)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	*********	**	****	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-10-31	10	3,828	301
2	2022-08-31	10	3,527	1,836
3	2022-06-30	10	1,691	279
4	2022-04-30	40	1,412	255
5	2022-02-28	40	1,157	263
6	2021-12-31	10	894	267
7	2021-10-31	10	627	282
8	2021-08-31	40	345	198
9	2021-06-30	40	147	25
10	2021-04-30	10	122	17

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 20세대가 거주하는 신축빌라(2021.01.08)의 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 전납기 정례검침중 사용량 격증 안내로 확인결과 물탱크 옹벽배관 누수를 확인하고 22.09.21. 누수된 웅벽배관 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 08월 납기(1,836㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 06월납기와 22년 04월납기 평균 사용량(267㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

< 공사 현장사진 >

공사 완료

붙임  1. 누수공사 영수증 1부. 끝.