문서번호	요금과-39134
결재일자	2022. 11. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	11/01
	강성오
협 조

출장보고서 (2022. 11. 1. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2022. 11. 1.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	******************	***	**	**	***********	계량기 이상없음
2	*********	***	***	**	**	***********	”

2. 조사내용

- 위 주소에 계량기가 떼여 있다는 김성철 검침원이 근무보고서를 제출

- 2022. 10. 31. 현장조사 결과, 현장에 40mm 계량기는 진흙에 파묻혀 있고, 15mm계량기가 분리되어 있는 상태임

- 재건축 공사를 하면서 폐전 신청을 앞두고 계량기를 떼어 놓은 것으로 판단됨

*********

***********************************************************

4. 처리의견

- 건설현장에서 공사를 하면서 계량기 1개는 진흙에 파묻혀 있었고, 계량기 1개는 폐전을 앞두고 분리를 한 것으로 판단되며, 현재 폐전 신청을 한 상태로 보아 과태료 부과대상에 해당하지 않는다고 판단됨.  끝.