문서번호	운영지원과-25035
결재일자	2022. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영지원과장	서울기록원장
한만혁	김필래	11/01
		고경희

2022년 10월

서울기록원 시설관리 용역 부분준공 검사(수) 보고

2022. 11.

서울기록원

(운영지원과)

- 2022년 10월 -

서울기록원 시설관리 용역 부분준공 검사(수) 보고

2022년 서울기록원 시설(건물, 기계, 전기, 소방 등)관리 용역사업에 대하여 10월 부분준공 검사(수)를 실시하고, 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 2022년 서울기록원 시설관리 용역 계약 (운영지원과-370, 2022.1.18.)

❍ 2022년 10월 시설관리 용역비 청구 (용역사:호남관리, 2022.10.31.)

□ 사업개요

❍ 용 역 명: 2022년 서울기록원 시설관리 용역

❍ 계약기간:‘22.1.1 ~ 12.31.(12개월)

❍ 계약업체: *******

❍ 계약금액: 금465,322,220원

❍ 과업인원: 9명 (소장1명, 종업원 8명)

❍ 과업내역: 서울기록원 시설물 안전점검 및 소규모 수선 등

※ 과업분야 : 기계(열원설비/ 공조기화설비/ 위생설비), 소방(기계, 전기), 승강기, 전기설비, 기타 등 7개분야

□ 10월 부분준공 내역

❍ 부분준공일자 :‘22. 10. 31. ('22.10.1 ~ 10.31, 1개월분)

❍ 부분준공금액 : ******************************************

❍ 부분준공 검사 내역

- 시설물 점검관련 일지 및 용역근로자 안전교육 실시 등 확인

- 시설관리 소모품 적정 사용 및 관리상태 점검

- 과업수행 내역 준수 여부 확인

-『산업안전보건법』관련 교육 및 복무사항 준수 점검

- 용역근로자 출근부 및『근로기준법』해당사항 준수 등 확인

- 용역근로자 적정 임금지급 내역 확인 등

□ 검토의견 : 적정

❍ 용역 과업수행 관련 결과 적절한 수행이 이루어 짐

- 시설물 점검 결과

분야	점검대상(대)	점검확인	특이사항
기계(열원설비)	흡수식 냉온수기(2), 냉각탑(2), 온수보일러(2), 지열보일러(6)	○
기계(공조기화설비)	공기조화기(11), 외조기(5), 제습기(5), 팬코일유니트(63), 전기히터펌프(15), 유니트쿨러(7), 냉각수 순환 펌프(14), 배기 팬(35)	○
기계(위생설비)	저수조(1), 급탕탱크(1), 집수정 및 우수 등 펌프(24)	○
소방(기계,전기)	소화기구, 옥내 소화전, 스프링클러, 소화약제설비, 자동화재탐지, 유도등 등	○
승강기	승강로, 인터폰, 비상등, 유압 실린더, 오일·퓨즈 소모품 등(3)	○
전기설비	태양광(1), EPS실(7), UPS실(1), 발전기 시운전(1)	○
기타 과업내역	*****************************************************************************	○

❍ 용역근로자(9명) 입금 지급결과 확인

❍『근로기준법』및『산업안전보건법』관련 계약업체 측 용역근무자 복무관리 철저 강조 등

□ 행정사항

❍ 계약업체 부분준공 신고서 청구에 의거 용역비 지급 실시

❍ 4대 보험 및 노무비 등 연말 사후 정산 실시

붙임  1. 10월 부분준공신고서 1부.

2. 10월 시설관리 근무일지 1부.