문서번호	시설관리과-39053
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이순필		유세종	11/02
			이동욱
협조

소방용수시설 이설 협의 요청에 따른 검토 보고

(동북선도시철도 건설공사 2공구-107본선개착)

2022. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

소방용수시설 이설 협의 요청에 따른 검토 보고

시설관리과장: 이동욱☎3146-2190 시설안전팀장: 유세종☎2204 담당: 이순필☎2206

동북선도시철도 주식회사에서 시행중인 「동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)-107 개착본선」 작업 구간내에 저촉되는 소방용수시설의 이설 협의 요청에 대한 검토 결과를 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 소방용수시설 개요

*******************

******************

**********************

*******************

***********************************

*************

****************

Ⅱ		검토내용

□ 이설공사 계획

ㅇ 동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구) 시행자인 동북선 도시

철도주식회사에서 원인자 부담으로 자체 이설 시행

ㅇ 공사규모 : D100㎜ 지상식 소화전 1개소 이설

ㅇ 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

ㅇ 기존관은 철거를 원칙으로 함

************

**********************

***************************

□ 조치계획 및 행정사항

ㅇ 동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)에 따른 소화전 이설

- 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사시행

- 착공 전 관세척수비, 기타경비 등 원인자부담금 선납

- 설계도서를 포함한 착공계를 공사 전 제출하고, 공사 완료 후 10일이내

준공계 제출

- 준공계 제출시 현장조사서(배관망도) 포함하여 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

ㅇ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임  1. 소화전 이설 협의 요청 공문 1부.

2. 원인자부담금 산출서 1부.

3. 상수도관 이설 승인조건 1부.