문서번호	시설관리과-39088
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이순필		유세종	11/02
			이동욱
협조

상수도 원인자이설 준공계 제출에 따른 검토보고

(동북선도시철도건설공사(2공구) 105정거장 저촉상수도관 이설공사)

2022. 11.

상수도 원인자이설 준공계 제출에 따른 검토보고

【동북선도시철도건설공사(2공구) 105정거장 저촉상수도관 이설공사】

동북선도시철도 주식회사에서 시행하는 동북선도시철도 건설공사(2공구) 중 105정거장 상수도 이설공사를 완료하고 준공계 제출에 따른 검토사항을 보고드림.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 동북선도시철도건설공사(2공구) 105정거장 저촉상수도관 이설공사

********************************

******************************

********************************************************************************************************

❍ 공사기간 :  2022. 7. ~ 2022. 10.

************************

❍ 위치도

****************

□ 진행현황

❍ 2022. 06. : 지장 상수도관 이설 본부 협의

❍ 2022. 07. : 착공계 제출 등에 따른 사업소 협의

❍ 2022. 08. : 도면 변경에 따른 착공계 제출로 재협의

❍ 2022. 10. : 이설공사 및 기존관 철거 완료

□ 주요 보고내용

❍ 원인자 직접이설하고 이설 승인조건 및 이설공사 협의사항 이행 완료

❍ 원인자부담금 납부완료 여부 : 납부완료

❍ 변경 노선 내 기타 지장물과 이격거리 확보

❍ GIS 측량의뢰 및 측량완료

❍ 강관(D700㎜)에 대한 공장검수 시행 및 RT검사 완료

❍ 공사 시행 시 관내부 고압세척 시행 및 CCTV 촬영 후 준공계 첨부 제출

❍ 수질검사 후 적정 수질 확보 및 통수 완료

□ 조치사항

❍ ********************************* ***********************

- 급수운영과에 속성자료 제출 및 상수도 지리정보시스템(GIS)에     준공서류 등 자료 등록

- 본부 배수과에 고압세척 시행 후 촬영한 CCTV 제출

붙임  준공계 및 준공자료 각 1부(용량관계로 별도첨부).  끝.