문서번호	시설개선과-25989
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
정대현		유정하	11/02
			이균형
협 조

공공태양광 설비 안전점검 결과 보고(10월)

2022. 11. 1.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

공공태양광 설비 안전점검 결과 보고(10월)

우리 사업소 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

설치연도	설치장소	설비용량(kW)	비 고
****	**********	**
****	**********	**
****	********	**	*******
****	**********	**
****	*********	**	*******
****	*********	**	*******

ㅇ 2022년 공공태양광 설비 안전점검 실시 계획

(시설개선과-1589(2022.3.4.)

□ 점검개요

ㅇ 대    상 : 사업소 내 태양광 발전시설(***********

ㅇ 점검기간 : **********************

ㅇ 점 검 자 : ******************************

ㅇ 점검방법 : 태양광설비 개소별로 전기안전관리자 주관하에「태양광설비 안전점검 체크리스트(정기전검)」에 의거 이상 유무 확인

□ 주요점검내용

ㅇ 모듈-지지대 조립 및 설치 상태

ㅇ 인버터‧접속함 내부 먼지 청소

ㅇ 인버터‧접속함‧모니터링 시스템 동작상태

ㅇ 소화기 비치여부 등

연번	설치장소	점검결과	조치계획
*	**********	*********	*
*	**********	***************** *************	*********************
*	********	*********	*
*	**********	*********	*
*	*********	*********	*
*	*********	*********	*

□ 점검결과

□ 향후계획

ㅇ 점검결과 태양광 모니터링 시스템 입력

붙임  태양광 설비 안전점검 체크리스트 5부.  끝.