문서번호	시설관리과-39061
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이원준	代김종수	11/02
		이동욱
협 조

사급자재 공급원 승인 검토

(2022년 창신1동 등 10개동 상수도공사)

2022. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

사급자재 공급원 승인 검토

(2022년 창신1동 등 10개동 상수도공사)

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 이원준☎2199

「2022년 창신1동 등 10개동 상수도공사」에 사용할 사급자재의 공급원 승인요청에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2022년 창신1동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사개요: D=15~300mm, L=820m

ㅇ 공사기간: 2022. 4. 27. ~ 2023. 6. 30.

ㅇ 계약금액: 863,424,380원

ㅇ 계 약 자: 정우컨스텍(주) 대표 최기병

□ 검토내용

ㅇ 공사 시행 중 사급자재로 사용할 닥타일주철이형관(에폭시분체도장) 등 13개 품목의 한국산업규격 표시인증(KS)여부,위생안전기준 인증(KC)여부, 공인기관 시험성적서및 납품실적.

□ 조치의견

ㅇ 검토 결과 정우컨스텍*에서 승인요청한 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인코자 하며,

ㅇ 공사감리 업체인 *************으로 하여금, 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고, 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 합니다.

붙임  사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.