아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	(주)대한종건
(경유)
제목	지하매설물 현황 요청에 대한 회신(구의동 587-6 외 6필지)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대한종건 공사-E00-225(2022.11.3.)호와 관련하여 ********************** 지하매설물 현황 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. ****************************

나. 지하매설물도 현황

1) ****************************************************************

2) ***********************************************************

※ 상수도 지하시설물도: 국가공강정보 기본법 제37조 등에 따른 공개 제한 대상으로 공문 지참하여 사업소 방문, 사용신청 서류 작성 후 열람가능

다. 협의의견

1) 도면과 현장의 상황은 차이가 발생될 수 있으므로 터파기는 반드시 인력으로 굴착하여 상수도 관로를 확인한 후 안전대책 수립하시기 바라며

2) 공사 중 상수도관 손괴시 동부수도사업소(02-3146-2742)으로 즉시 연락

3) 손괴로 인한 원상복구비 등은 서울시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례에 의거 부과 될 예정이니 안전사고에 유의 바람.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최진혁		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	11/03
유동수
협조자
시행	급수운영과-37081	(	2022.11.03	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	wlsgur12128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)