		서부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1
수신자		**************************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	신청인	***
주소	**************************************************
신청내용	*******

검사자	김도협			채수일	2022.11.03.
검사일	2022.11.03.			처리일	2022.11.03.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.3	0.10	0.12		0.00
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.3mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.02
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 요청	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하고 사용하시기 바랍니다.

끝.

	서부수도사업소장
주무관	김도협		수질팀장	장은희		행정지원과장	11/03
박달경
협조자
시행	행정지원과-36307	(	2022.11.03	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3544	/전송	02-3146-3578	/	dohyup@seoul.go.kr	/	부분공개(6)