아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비 고장발생보고서(복합가스탐지기)

소방장비 고장발생보고서(복합가스탐지기)

장비명(건명)	복합가스탐지기	관리부서		봉천119안전센터
고 장 일 시	2022. 11. 2.	장 소		봉천119안전센터
장비모델명	Lumidor Minimax X4(하니웰)
조 치 사 항	불용예정
원인 및 상태	각종 센서 불량(경보음)
담당자 의견	각종 센서 불량(경보음)에 따라 사용불가함
그 밖의 사 항	재난관리과 보고 및 불용예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 11월 3일 소방장비 담당자 계급 소방교 성명 조재훈 (인)

	봉천119안전센터장
서무	조재훈		진압2대장	김정호		119안전센터장	11/03
정성구
협조자
시행	봉천119안전센터-23080	(	2022.11.03	)	접수		(		)
우	08750	서울특별시 관악구 은천로 54, 봉천119안전센터(봉천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-886-0119	/전송	02-877-2143	/	wogns2925@seoul.go.kr	/	부분공개(6)