문서번호	운영과-26114
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		11/03
		오근
협 조	주무관		김윤경
	주무관		김영현

북서울미술관 전시장 공조기 재열코일 정비 공사 착수회의 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

북서울미술관

(운영과)

북서울미술관 전시장 공조기 재열코일 정비 공사 착수회의 보고

'북서울미술관 전시장 공조기 재열코일 정비 공사' 계약과 관련하여 시공사 현장대리인과 착수회의를 진행하고 관련 내용을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 계 약 명: 북서울미술관 전시장 재열코일 정비 공사

○ 공사내용: 공기조화기 4대 재열코일 5개소 교체

○ 계약금액: ************************

○ 공사기간: 2022. 10. 21. ~ 11. 14.

○ 시 공 사: *********************

□ 회의개요

○ 일  시: 2022. 10. 31. (15:00 ~ 16:00)

○ 참석자: 총 3명(운영과 김영현, 김성준 및 시공사 현장대리인)

○ 내  용

- 제작 시방에 따른 코일사용 및 압력시험 값 제출

- 공기조화기 패킹 기밀 시공 철저

- 안전규정 숙지(확약서 서명) 및 자재반입(하역장) 계획 검토

□ 검토사항

○ 현장대리인(******) 승인(자격: *********)

- 1억원 미만 전문공사 현장대리인 기준요건(건설산업기본법 시행령 제35조)

가) '건설기술 진흥법'에 따른 기계·건축 분야의 초급 이상 건설기술인

나) '국가기술자격법'에 따른 관련 종목의 기술자격취득자

□ 행정사항

○ 시공사에 현장대리인 승인 알림

붙임  1. 회의록(사진포함) 1부.

2. 계약내역서 1부.

3. 현장대리인 자격증명 1부.

3. 산업안전보건 관련 확약서 1부.  끝.