판매취급소 소방검사서(빛나상사)

검사의 개요		검사의 구분	판매취급소 소방검사
		검 사 일 자	2022년 11월 3일
		검 사 자	소속	계급	성명	연락처
			예방과	***	***
			예방과	***	***	883-7909
		******	******	***	*************
제조소등	***	***			*****	***
	****	****************			***	********
	********		*****	**************		*****
	**************		*****************************

검사내용 및 검사결과	검사내용			검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부			특이사항 없음
	저장·운반용기 적합 여부			적합함
	***************			****************************************************
	안전관리자 선임여부			적합함
	정기점검 실시여부(해당대상)			해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부			무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장 취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생시 초동대처 요령			교육인원 2명
	기타		***************
조치계획
비고

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	최진영		代원용기		11/03
					서정호
협조