출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	11/04
			代박관용
협 조

	명에 의하여**************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 11. 03.(목) 11:00 ~ 14:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 341-92)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-11-30	10	2,409	605
2	2022-09-30	10	1,804	80
3	2022-07-31	10	1,724	87
4	2022-05-31	10	1,637	66
5	2022-03-31	10	1,571	70
6	2022-01-31	10	1,501	75
7	2021-11-30	10	1,426	79
8	2021-09-30	10	1,347	78
9	2021-07-31	10	1,269	108
10	2021-05-31	10	1,161	102

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 238㎡ 연면적 524㎡의 지하 1층 지상 4층 주상복합건물중 지층,1층에서 사용하는 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 계량기에서 건물로 연결되는 마당에서 누수가 확인되어 22.10.28. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 11월 납기(605㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 09월납기와 22년 07월납기 평균 사용량(84㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

마당배관 교체공사 완료

붙임  1. 공사비 영수증 1부. 끝.