문서번호	계측관리과-26286
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
유준영		정임근	11/04
			안병희
협조
	주무관		노해민

동파대책 추진상황 현장점검 계획

2022. 11. 4. (금)

요금관리부

(계측관리과)

동파대책 추진상황 현장점검 계획

요금관리부장 :안병희☎3146-1601 계측관리과장 :정임근☎1250 담당 :유준영☎1252

동파 취약 아파트에 대한 동파대책 추진상황 현장점검을 실시하여 수도계량기 동파예방에 만전을 기하고자 함.

□ 점검기간 : '22. 11. 10. ~ 11. 14.(3일간)

□ 점 검 자 : 본부·수도사업소 합동점검

ㅇ 점검반 편성 점검(요금관리부 7명, 사업소 담당자 3명)

구분	A조(동부, 11.10.)	B조(북부, 11.11.)	C조(강서, 11.14.)
본부	요금관리부장,유준영,노해민	계측관리과장,유준영,김수진	박은미,노해민,조재현
사업소	현장민원과 1명	현장민원과 1명	현장민원과 1명

※ 사업소는 방문 전 관리사무소에 점검 협조 요청

□ 점검내용 : 동파대책 추진상황 점검

ㅇ 수도계량기 보온상태 점검

< 보온덮개 부착 >

< 보온재 설치 >

- 보온덮개 부착 현황

- 보온재 설치 현황

- 동파안전계량기 설치 현황 등

ㅇ 동파예방 홍보사항 점검

< 동파예방 포스터 >

< 동파예방 안내문 >

- 동파예방 안내문 배부

- 동파예방 포스터 부착 등

ㅇ 동파 취약점 파악 등

□ 점검대상 : 동파 취약 아파트

ㅇ 최근 2년간 동파 발생량이 많은 복도식 아파트 3개소 선정

ㅇ 점검대상 선정현황

사업소 (조)	점검대상	주소	세대수	준공 년도	동파발생량		선정결과
					'21년	'20년
중부	*******	***********	***	****	19	34
서부	*****	*************	***	****	30	10
동부(A조)	*******	*************	*****	****	46	34	○
북부(B조)	********	***********	*****	****	88	33	○
강서(C조)	*********	**********	*****	****	32	12	○
남부	*******	**************	***	****	5	13
강남	*******	************	***	****	30	12
강동	*******	***********	*****	****	11	11
합 계					261	159

□ 행정사항

ㅇ 현장 점검 결과 미비사항 조치 요청

ㅇ (사업소·시설공단) 동파대책 추진상황 자체점검 결과 제출

- '22/'23년 겨울철 수도계량기 동파대책 추진계획에 따라 '22.11.15.까지 제출

붙임 : 현장 점검표 1부.  끝.