아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2022년도 소방용수시설 신설 요청

1. 평소 소방재난행정 업무에의 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 우리 서 관내 소방용수시설 확충 및 원활한 화재진압을 위하여 소방용수시설 3개소 신설 예정지를 다음과 같이 알려드리오니 공사가 완료될 수 있도록 협조 바랍니다.

연번	부 서	위 치	설치형식	비고
1	**	************** ***********	***
2	**	************** *********	***
3	**	***************** **********	***

○ 설치 시 주의사항

- 동파 방지를 위해 관구는 0.7m이상 깊이에 설치

- 맨홀뚜껑 소음 관련 민원 방지를 위해 도로의 중앙에 설치

- 맨홀 침하 민원과 관련, 뚜껑과 포장도로면이 일치되게 설치

4. 행정사항

○ 공사 시 지역주민 및 상인들과 의견대립, 주차구획선 관련 등 민원사항 우려지역(또는 설치불가지역) 발생시 소방서와 사전 협의 · 조정을 당부드리며,

○ 소방용수시설 설치 규정에 따라 완벽한 시공을 하여 주시고, 설치 완료후 통보하여 검수 진행이 원활히 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  신설예정지 사진 및 위치도 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
담당자	김민호		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	11/04
代이기수
협조자
시행	재난관리과-25225	(	2022.11.04	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 재난관리과 4층 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-6981-7629	/	kmh8655@seoul.go.kr	/	부분공개(5)