문서번호	에스플렉스센터운영과-25898
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
전성민		여인선	11/04
			추경수
협 조
	기획관리과장			김진기

에스플렉스센터 조경 관수설비 설치계획

에스플렉스센터 조경 관수설비 설치계획

2022.11.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 조경 관수설비 설치계획

에스플렉스센터 부지 내 조경수 생장에 필요한 물의 적기에 공급할 수 있도록 관수설비(자동급수 시스템) 설치공사를 추진하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 센터 내 조경공간은 면적이 넓고 곳곳에 산재되어 있음

구 분	계	지 상	옥 상	2~3층 외부
식재면적	1,594㎡	993㎡	539㎡	62㎡

○ 조경수의 적절한 생장을 위해 주기적으로 물을 공급해야 하나, 관수설비 및 전담인력이 없어 이에 대한 관리가 소홀한 상황

******************************************************************

□ 개선방안

○ 곳곳에 넓게 분산된 조경공간을 인력으로 급수하는 것은 한계가 있음

○ 외부 조경공간에 ‘관수설비’를 설치하여 조경수 생장에 필요한 급수를 적기에 공급하는 자동급수 시스템 구축

□ 공사 발주계획

○ 공 사 명 : 에스플렉스센터 조경 관수설비 설치공사

○ 공사내용 : 조경공간 관수설비 설치

**	** ***	****				** ***	*** **	*** **
		*** *****	**** ******	****	** ****
**	***	****	****	**	**	****	*****	***
**	*	*	***	**	**	*	*	*
**	**	**	***	**	**	*	*	*
**	***	**	**	***	***	****	****	***
**	*****	****	****	***	***	****	****	***

○ 공사기간 : 계약일로부터 28일

○ 입찰방법 : ***********

**********************************************

**************************************************************

○ *****************

*************************************

******	*******	*****	****
****	***********	***********

○ 소요예산 : *********

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터 운영, 시설비

□ 향후계획

○ '22.11월 : 공사 계약 및 착공

○ '22.12월 : 공사완료

붙임  1. 조경 관수설비 설치공사 도면 1부.
2. 산출기초조사서 및 견적서 각1부. 끝.