염소용기 계근대장 [취수장 6-7차~12차]

전문관	정수과장			결재
최원섭	11/04
	김경진
협 조

문서번호 :	정수과-25255

2022년 10월 12일                                                                6-7차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		357	565	391	563
2		312	695	304	568
3		314	701	364	567
4		3140	565	376	562
5		660	539	625	538
6		658	539	631	542
7
8
9
계		6병	3,604	6병	3,340
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	9,090		3,390
	자체계근	9,170		3,400
용기무게		3,604		3,340
납품수량		5,486 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		86		50
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 10월 13일                                                                6-8차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		319	564	305	565
2		389	559	370	562
3		321	564	309	566
4		317	565	3100	564
5		637	538	365	562
6		315	700	379	562
7
8
9
계		6병	3,490	6병	3,381
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,970		3,430
	자체계근	계근불가		계근불가		정문크레인공사
용기무게		3,490		3,381
납품수량		5,480 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		80		49
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 10월 18일                                                                6-9차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		379	562	368	567
2		376	562	735	539
3		304	568	372	568
4		625	538	322	565
5		364	567	303	564
6		631	542	640	540
7
8
9
계		6병	3,339	6병	3,343
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,820		3,410
	자체계근	8,860		3,420
용기무게		3,339		3,343
납품수량		5,481 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		81		67
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 10월 20일                                                              6-10차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		3100	564	362	562
2		368	567	738	537
3		309	566	629	539
4		3110	564	741	539
5		365	562	646	539
6		391	563	381	562
7
8
9
계		6병	3,386	6병	3,278
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,870		3,320
	자체계근	8,970		3,340
용기무게		3,386		3,278
납품수량		5,484 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		84		42
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 11월 2일                                                                6-11차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		738	537	622	542
2		741	539	371	560
3		629	539	632	541
4		381	562	359	564
5		372	568	634	538
6		649	539	338	566
7
8
9
계		6병	3,284	6병	3,311
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,770		3,360
	자체계근	8,830		3,370
용기무게		3,284		3,311
납품수량		5,486 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		86		49
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 11월 3일                                                                6-12차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		305	565	624	537
2		640	540	736	537
3		362	562	636	538
4		735	539	623	539
5		303	564	656	539
6		322	565	627	543
7
8
9
계		6병	3,335	6병	3,233
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,820		3,280
	자체계근	8,920		3,270
용기무게		3,335		3,233
납품수량		5,485 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		85		37
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.