문서번호	급수운영과-35140
결재일자	2022.11.07
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
박장진		11/07
		김상웅
협 조	시설운영팀장		이유찬
	시설관리팀장		유세종
	급수관리팀장		이훈재
	주무관		김병주
	주무관		서영인

공급량 일일 증감 현황(11.06일)

2022년 11월

중 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

공급량 일일 증감 현황(11.06일)

2022년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감   현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2022. 11. 06.(일) 기온(3.7 ~ 16.4℃)

○ 공 급 량 : 327,412㎥ (전년대비 감17,557㎥)

11월 공급량 : 2,095,563㎥(전년대비 감55,715㎥)

2022년 공급량 누계 : 111,364천㎥(전년대비 증318천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 코로나 거리두기 해제에 따른 공급량 증가

□ 공급량 변화 그래프

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	- 11,405	73	780	- 8	253	- 56	45	- 7,435	199	- 211	- 2,294
	-3.4%	0.7%	6.1%	-0.2%	1.2%	-0.4%	1.3%	-11.9%	1.9%	-1.9%	-7.7%
11.05일	338,817	10,863	12,683	4,746	20,699	14,578	3,476	62,433	10,483	11,070	29,688
11.06일	327,412	10,936	13,463	4,738	20,952	14,522	3,521	54,998	10,682	10,859	27,394

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구
증 감	- 11,405	- 2,662	- 3,097	- 6,453	341
	-3.4%	-4.8%	-3.8%	-4.9%	0.5%
11.05일	338,817	55,534	82,317	131,289	75,056
11.06일	327,412	52,872	79,220	124,836	75,397

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
- 607	- 136	51	- 1,494	- 1,232	735	- 46	- 16	367	- 1,785	1,327	85
-5.0%	-1.6%	0.9%	-10.1%	59.3%	2.8%	-0.5%	-1.0%	6.1%	-4.1%	5.6%	1.1%
12,261	8,592	5,557	14,728	- 2,078	26,156	10,033	1,541	6,056	43,782	23,685	7,785
11,654	8,456	5,608	13,234	- 3,310	26,891	9,987	1,525	6,423	41,997	25,012	7,870

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	- 1,348	1,388	- 76	323	- 289	- 496	- 14	- 3,217	- 4	- 508	- 182
	-0.4%	14.5%	-0.6%	7.3%	-1.4%	-3.3%	-0.4%	-5.5%	0.0%	-4.5%	-0.7%
10.30일	328,760	9,548	13,539	4,415	21,241	15,018	3,535	58,215	10,686	11,367	27,576
11.06일	327,412	10,936	13,463	4,738	20,952	14,522	3,521	54,998	10,682	10,859	27,394

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
- 363	- 106	- 422	- 3,359	- 620	8,166	- 1,296	- 32	254	1,669	- 2,058	- 106
-3.0%	-1.2%	-7.0%	-20.2%	23.0%	43.6%	-11.5%	-2.1%	4.1%	4.1%	-7.6%	-1.3%
12,017	8,562	6,030	16,593	- 2,690	18,725	11,283	1,557	6,169	40,328	27,070	7,976
11,654	8,456	5,608	13,234	- 3,310	26,891	9,987	1,525	6,423	41,997	25,012	7,870

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)         (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	- 55,715	- 246	666	- 937	9,244	- 7,691	- 409	8,504	680	90,591	- 78,310
	-2.6%	-0.4%	0.9%	-3.3%	8.2%	-8.0%	-1.8%	2.5%	1.1%	-406.1%	-29.0%
'21.11.1~ 6일	2,151,278	65,998	77,076	28,069	112,470	95,793	22,306	340,064	62,018	- 22,306	269,958
'22.11.1~ 6일	2,095,563	65,752	77,742	27,132	121,714	88,102	21,897	348,568	62,698	68,285	191,648

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
3,814	- 4,355	2,260	- 77,582	28,854	- 48,271	- 12,287	- 735	- 313	73,339	- 6,967	- 10,333
5.2%	-7.0%	6.5%	-38.0%	-85.7%	-22.7%	-16.4%	-7.2%	-0.9%	39.3%	-4.4%	-18.6%
73,401	62,314	35,026	203,974	- 33,672	212,192	75,074	10,235	36,585	186,739	157,243	55,490
77,215	57,959	37,286	126,392	- 4,818	163,921	62,787	9,500	36,272	260,078	150,276	45,157

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.