출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	11/07
			代권상훈
협 조

	명에 의하여************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 11. 07.(월) 11:20 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 793-9 동호빌딩)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-11-30	10	7,469	968
2	2022-09-30	10	6,501	370
3	2022-07-31	10	6,131	470
4	2022-05-31	10	5,661	303
5	2022-03-31	10	5,358	215
6	2022-01-31	10	5,143	374
7	2021-11-30	10	4,769	430
8	2021-09-30	10	4,339	448
9	2021-07-31	10	3,891	678
10	2021-05-31	10	3,213	551

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 523㎡ 연면적 1,774㎡의 지하 1층 지상 5층 복합상가에서 사용하는 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 소방용 물탱크의 연결배관 및 볼탑고장 누수가 확인되어 22.11.02. 누수된 배관 및 볼탑을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 11월 납기(968㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년동월 정상 사용량인 21년 11월납기와 21년 09월납기 평균 사용량(439㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

소방용 물탱크 연결배관 및 볼탑교체 공사 완료

붙임  1. 수리 영수증 1부. 끝.