문서번호	정수시설과-22635
결재일자	2022. 11. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		代마동훈	11/07
			代정종철
협 조
	안전관리팀장			代엄주원
	주무관			조성연

22년 10월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 10월 유해위험요인 점검결과 보고

□ 점검 개요

○ 일시 : '22. 10. 7.(금) / '22. 10. 21.(금)

○ 점검대상 : 배출수처리시설, 송수펌프동

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
배출수처리시설	▸ 2층 개구부 옆 바닥 전선관 돌출 ▸ 크레인 조작스위치 커버 오염 ▸ 탈수기 볼트 충격흡수제 미부착 ▸ 탈수기 소분용기 경고표지 미부착 ▸ 2층 설비 투입구 안전난간 안전성 미흡 ▸ 지하 공동구 고압용기 전도방지 미조치	배출수처리시설
송수펌프동	▸ 크레인 비상정지 스위치 탈락 ▸ 고압용기 전도방지 미조치 ▸ 공기압축기 압력스위치 덮개 탈락 ▸ 플러그 접지선 미체결 ▸ 공기압축기 외곽청소 불량	정수시설과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2022년 10월 상반기 보고서 1부.

2. 2022년 10월 하반기 보고서 1부.  끝.