서울패션창작스튜디오 리모델링공사 냉난방기 구매

주무관		뷰티패션정책팀장		뷰티패션산업과장			아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 2133-8765 )
이석중		이서진		11/08
				조혜정
협 조	환경교육팀장		계약1팀장
	이재용		원종순

건   명 :

서울패션창작스튜디오 리모델링공사 냉난방기 구매

시  행

뷰티패션산업과-2832

(

2022.11.08

)

조직

경제정책실 뷰티패션산업과

정책사업

제조산업 활성화

단위사업

제조산업 혁신기반 마련

세부사업

서울 패션허브 운영

편성목

시설비및부대비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

재무과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

총 계

(추산액)

**********

********

전기히트펌프

냉방81.2/

난방91.4kW, 28HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

********

전기히트펌프

냉방91.80/

난방102.2kW,  32HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

********

전기히트펌프

냉방97.6/

난방108.7kW,  34HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

********

히트펌프용실내기

냉방4.0/난방4.5kW,

1방향천장형, 1.2HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방5.2/난방6.0kW,

1방향천장형, 2.0HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방5.2/난방6.0kW,

2방향천장형, 1.5HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

********

히트펌프용실내기

냉방5.2/난방6.0kW,

4방향천장형, 1.5HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방6.0/난방6.8kW,

4방향천장형, 2.0HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방7.2/난방8.1kW,

4방향천장형, 2.5HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방8.3/난방9.3kW,

4방향천장형, 3.0HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방10.0/난방11.0kW,

4방향천장형, 3.5HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방11.0/난방12.8kW,

4방향천장형, 4HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

********

히트펌프용실내기

냉방14.5/난방16.3kW,

4방향천장형, 5HP

대

*

*

*

스튜디오

조성

○

위 물품을    1월    31일까지   납품(○)하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
********	냉난방공조공사	기본 (냉매배관제외)	식	**	********	***********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	평균Φ12.7mm	m	****	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	평균Φ15.88mm	m	***	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	평균Φ28.58mm	m	***	*******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	PVC Φ32mm	m	***	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용 전선및전선관설치	m	***	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	실내기실외기간 불연성 통신케이블 및CD관설치	m	***	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	중앙컨트롤러용 전선설치	m	****	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	룸컨트롤러	개	**	*******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	무선컨트롤러	개	**	*******	********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	중앙컨트롤러	개	*	********	********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	제어통합관리 장치	개	*	********	********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	Y분기관설치	개	**	*******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	T분기관 설치	개	*	*******	********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	받침대 평균990× 830×130mm	대	*	********	********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	공기조절장치용 크레인,50톤	대	*	********	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	실외기 노출 배관 커버트레이설치	조	**	*******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	중앙컨트롤러 세트용전선설치	m	****	******	**********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	공기청정키트 1-WAY	개	*	********	********	스튜디오 조성
********	냉난방공조공사	공기청정키트 4-WAY	개	**	********	***********	스튜디오 조성
	계					**********
	조달수수료					*******
위 물품을 1월 31일까지 납품(○)하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.