아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-5-4)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
11.03~ 11.07	100,000	11.03	25,120	25,080	5298	20.0	1.372	2-PAC-A 25t
		11.03	25,320	25,290	7576	20.0	1.372	2-PAC-A 25t
		11.04	25,300	25,290	7576	20.0	1.372	2-PAC-A 25t
		11.07	25,010	25,000	5298	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
			'이	하	빈	칸'
합계			100,750	100,660				납품량 이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 4부.  끝.

주무관	이근호		정수과장	11/08
代주은선
협조자
시행	정수과-29819	(	2022.11.08	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5657	/전송	02-3146-5604	/	lkjh0262@seoul.go.kr	/	부분공개(5)