문서번호	정수시설과-22665
결재일자	2022. 11. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김수영		최병희	11/08
			代정종철
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	원수관리과장			노지문
	주무관			정준석

2022년 겨울철 대비

취ㆍ정수장 시설물 안전관리 및 정기점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 겨울철 대비

취·정수장 시설물 안전관리 및 정기점검 계획

겨울철 한파에 대비하여 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위한 취·정수장 겨울철 시설물 안전관리 계획 수립 및 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 따른 하반기 정기점검(생략)을 시행하고자 함.

1		겨울철 관리대책

□ 관련근거

○『2022년 상수도 겨울철 종합대책 알림』(기획예산과-28401, '22.11.04.)

□ 추진기간

○ 사전준비 기간 : 2022.11.07.~2022.11.14.

○ 추진기간 : 2022.11.15.~2023.03.15.(4개월간)

□ 추진방향

○ 시설물 동파 취약시설 사전점검 및 보온조치

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 마련

○ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 취·정수시설 최적 운영 관리 유지

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

□ 중점 추진사항

○ 취․정수시설물 일제 점검 시행

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수,보강 및 정비 시행

○ 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치 시행

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온 조치(약품 이송배관, 구내용수 배관 등)

- 변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 등 점검

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

○ 취약지역 집중관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 대책 강구

․ 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전 관리

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰 시 필히 확인)

○ 긴급 복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

○ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설 명절 대비 급수대책 철저 시행

□ 세부 점검계획

○ 자체점검 및 정비기간 : 2022.11.07.~11.14.

○ 시설분야

- 각종 설비 및 노출배관 보온조치 여부

- 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 상태

- 동파,누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책

- 긴급복구자재 보유실태

- 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책

○ 수질분야

- 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리실태 및 보온실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 난방관리 실태

- 동절기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취,송수 모터펌프 운영실태

- 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

- 공압설비 가동 및 보온상태

○ 전기설비분야

- 취,송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

- 전식시설물 전위측정 결과

- 변압기 등 전력설비 관리실태 등

□ 점검방법

○ 1단계 점검 : 분야별 자체 점검반 편성 6개반 36명

구 분	반 장	점 검 자
***********	***	********
*************	***	*********************************
*************	***	*********************************
*********	***	*************
******	***	*********************************
************	***	******************

- 점검결과 지적사항에 대해서는 즉시 조치 시행

2		하반기 정기점검 계획(생략)

□ 근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

○ 시행령 제8조(안전점검의 실시 등) ①항 및 ②항 별표3

- 정기점검 : 반기에 1회 이상(A,B,C등급)

□ 대상시설물

********

**********************************************************************************

**************************************************************************************

**********

**************************************************************************************************************************************************************

□ 점검주기 : 반기 1회 이상 실시

□ 하반기 정기점검 : 생략

○ 근거 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(별표 3)

- 안전점검, 정밀안전진단 및 성능평가의 실시시기(제8조제2항, 제10조제1항 및 제28조제2항 관련)

※ 9. 정밀안전점검, 긴급안전점검 및 정밀안전진단의 실시 완료일이 속한 반기에 실시하여야 하는 정기안전점검은 생략할 수 있다.

3		행정사항

○ 분야별 점검반 시설물 점검결과 제출

- 점검반별 점검표에 의거 점검 및 보수를 시행하고 2022. 11.14.까지 점검결과를 사진 첨부하여 정수시설과에 제출

○ 중앙제어실에 상황실 설치 운영

- 2022년 겨울철 취·정수장 관리대책 상황실 운영

- 상황별 위기관리 행동매뉴얼 비치

붙임 : 1. 겨울철대비 취·정수센터 시설물 점검표 1부

2. 진행중인 공사현장 점검표 1부

3. 시설물 및 공사장 점검사진 1부.  끝.