아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 대 공 원
수신	한국펌프공업협동조합, (주)대영파워펌프
(경유)
제목	제작도면 조건 승인 통보(서울랜드 송수관로 이송펌프 구매)

1. 대영-*******32호(2022. 10. 24.)호와 관련입니다.

2.『서울랜드 송수관로 이송펌프 구매』관련 귀 사에서 제출한 승인도서에 대하여 다음과 같이 승인하오니 계약사항을 준수하시어 공사기한내 완료하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 서울랜드 송수관로 이송펌프 구매

나. 계 약 일 : 2022. 10. 13.

다. 납품기한 : 2023. 1. 11.

********************************

마. 승인조건

1) 제출한 승인도서에 의거 제작 및 시공할 것.

2) 공사일정에 차질이 없도록 공정관리 철저.

3) 작업 전 반드시 안전교육 실시하여 안전사고 예방 철저.

4) 펌프 모타측 전원 연결 및 종합 시운전 등. 끝.

	서 울 대 공 원 장
주무관	송용현		시설과장	11/08
代손영민
협조자
시행	시설과-27081	(	2022.11.08	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 관리부 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7422	/전송	02-507-7230	/	hyun1406@seoul.go.kr	/	부분공개(6)