아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기 소방용수시설 일제 및 정기조사·점검 자체계획보고(수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-24437(2022.10.11.)호 『2022년 하반기 소방용수시설 일제조사·점검 계획 알림』

나. 재난관리과-2362(2020.5.6.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 2022년 하반기 소방용수시설에 대한 일제 및 정기조사·점검 계획을

다음과 같이 알려드리니, 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 일 제 조 사 기 간 : 2022. 10. 25. ~ 11. 30.

○ 1팀 - 10.25(화) ~ 10.27(목)

○ 2팀 - 11.1(화) ~ 11.3(목)

○ 3팀 - 11.28(월) ~ 11.30(수) - (인원부족으로 인한 날짜 변경)

나. 정 기 조 사 기 간 : 2022. 10. 01. ~ 11. 30.

※ 2,3팀 10월 정기조사 시행 / 1팀 11월 정기조사 시행

다. 조사대상 : 총 763개소(공설718개소, 저수조1개소, 비상소화장치 44개소)

라. 조사방법 : 봉천119안전센터 자체계획 수립·시행

○ 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 세부계획 :【붙임9,10참고】

마. 결과제출

○ 점검결과제출 : 2022. 12. 2.(금) 한

※ 일제조사 중 불법 주·정차 차량 단속(센터별 3건 이상)은 단속 즉시 보고

※ 봉천1팀의 긴급구조종합훈련으로 인해 일제조사 오후 실시

※ 봉천3팀의 긴급구조종합훈련 소방력 동원으로 인한 일정 변경

붙임  1. 2022. 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(방침서) 1부.

2. 소방용수시설 정밀조사 요령 1부.

3. 동절기 제수변 개방·폐쇄 시 장·단점 비교 1부.

4. 비상소화장치 검정품 설치 여부 확인 요령 1부.

5. 위도·경도 확인 방법 1부.

6. 관련 법령 및 규정 1부.

7. 위도·경도 확인 방법(2) 1부.

8. 소방용수 일제조사 결과(보고서식) 5부.

9. 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정(봉천) 1부.

10. 2022년 10월 11월 중 소방용수시설 정기조사 일정(봉천) 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	이남규		담당자	임성현		119안전센터장	11/08
정성구
협조자
시행	봉천119안전센터-23145	(	2022.11.08	)	접수		(		)
우	08750	서울특별시 관악구 은천로 54, 봉천119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-)886-0119	/전송	02-)877-2143	/	dlskarb94@seoul.go.kr	/	부분공개(6)