출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	11/08
			代권상훈
협 조

	명에 의하여********************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 11. 07.(화) 11:00 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(공항동 1359-4 주계량기)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	***	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-11-30	10	5,162	1,233
2	2022-09-30	40	3,929	142
3	2022-07-31	10	3,787	144
4	2022-05-31	10	3,643	147
5	2022-03-31	40	3,496	161
6	2022-01-31	10	3,335	175
7	2021-11-30	40	3,160	212
8	2021-09-30	40	2,948	197
9	2021-07-31	40	2,751	188
10	2021-05-31	10	2,563	159

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 166㎡ 연면적 478㎡의 지상 5층으로 1~2층은 근생시설 3~5층은 4세대거주 빌라 주계량기의 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 주계량기에서 뒷 마당쪽 배관누수를 확인하여 22.11.04. 누수된 마당배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 11월 납기(1,233㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 09월납기와 22년 07월납기 평균 사용량(143㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

누수배관 교체공사 완료

붙임  1. 영수증 1부. 끝.