아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	소형생물(유충) 자체 대응 매뉴얼 개정안(3차) 보고

1. 수질과-26756(2022.11.02)호 '소형생물(유충) 모니터링 주기 변경실시 통보' 관련된 내용입니다.

2. 본부에서 소형생물(유충) 발생 대응을 위한 모니터링 강화와 관련하여 신속하고 효율적인 소형생물(유충) 대응을 위해 자체 대응 매뉴얼을 일부 개정(3차)하여 보고합니다.

가. 주요개정내용: 소형생물(유충) 모니터링 대상 및 주기 변경

- 대상: 공정수 중 활성탄지 통합수 및 정수

▶ 변경전(평상시)

·생물비활동기(12~2월): 주 1회(2월 활성탄지 통합수 일 1회)

·생물활동기(3~4월, 10~11월), 생물번식왕성기(5~9월): 일 1회(공휴일 및 토요일 제외)

현행 (2차)	→	개정안 (3차)

▶ 변경후(평상시)

·생물비활동기(12~2월), 생물활동기(3~4월, 10~11월), 생물번식왕성기(5~9월): 일 1회(활성탄지 통합수 및 정수 휴일 포함 연중 실시)

나. 개정사유

- 생물비활동기('21.12~'22.2월) 모니터링 결과 취수원수 평균 4마리/5m2 유입에 따른 관리 필요

- 환경부 「정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침」 적용

다. 적용시기: 2022년 12월 01일부터

붙임:  1. 개정안(3차) 주요개정내용 및 신·구조문 대비표 1부.

2. 암사정수센터 소형생물(유충) 자체 대응 매뉴얼(2차 개정) 1부.

3. 암사정수센터 소형생물(유충) 자체 대응 매뉴얼(3차 개정안) 1부. 끝.

주무관	기효석		주무관	경규선		정수과장	이철재		암사아리수정수센터소장	11/09
김상동
협조자	주무관	정승경
시행	정수과-27861	(	2022.11.09	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사아리수정수센터 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4260	/전송	02-3146-5707	/	kihyosuk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)