문서번호	시설관리과-35200
결재일자	2022. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	11/09
			신정철
협 조

우장산배수지 내부방식공사

하자보수 결과 보고

2022. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

우장산배수지 내부방식공사

하자보수 결과 보고

2011년~2012년 시행한 「화곡배수지외 1개소 내부방식공사」와 관련하여 우장산배수지 항 바닥패널 탈락 및 들뜸현상이 정밀안전점검시 조사되어 하자보수 완료 후 그 결과를 보고 드림

□ 방식공사 개요

○ 사 업 명 : 2011년 화곡배수지외 1개소 내부방식공사

○ 공사기간 : '11. 8. 17. ~ '12. 12. 31.

○ 사 업 비 : 1,239백만원

○ 사업개요 : 배수지 방식 15,896㎡

- 도막식(COSREM) : 천정 및 벽체 10,234㎡

- 부착식(ECO-PANEL SYSTEM) : 바닥 5,662㎡

○ 도급업체 : 큰빛종합건설(주) 김현철

○ 하도급업체 : 매일종합건설(주) 김진철

○ 하자기간 : 2012.12.26. ~ 2022.12.25.(10년)

□ 하자발생 현황

○ 발생일시 : '21.10.~11.(우장산배수지 정밀안전점검시 하자발견)

○ 점검업체 : (재)한국건설품질연구원

○ 대    상 : 우장산배수지 등 4개소

***************************

***********************************************************************************************************************************

□ 하자보수 추진 결과

○ 시공방법 : 패널 탈락 및 들뜸으로 손상된 바닥면 재시공

○ 시공일정

- 우장산배수지 2지 : '22.04.01. ~ 04.30.

- 우장산배수지 3지 : '22.10.01. ~ 10.28.

※ 배수지 항 청소계획과 병행하여 하자보수 시행완료

***********

***************************************************************************************************************************************************

붙임 : 하자보수 결과 사진대지 1부.  끝.