염소용기 계근대장(정수장 11.04)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	11/09
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0634	538	737	536
2		0338	566	739	540
3		0359	564	3150	564
4		0632	541	0339	568
5		0622	542	0342	561
6		0371	560	740	542
7
8
9
계		6 병	3,311	6 병	3,311
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,800 kg		3,360 kg
	자체계근	8,810 kg		3,380 kg
용기무게		3,311 Kg		3,311 kg
납품수량		5,489 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		89 kg		69 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.