문서번호	조경지원과-866
결재일자	2022. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		푸른광장팀장	조경지원과장
이재웅		代이지영	11/09
			代김한섭
협조

2022년 서울광장 바닥분수 보수 계획

2022. 11.

중부공원여가센터

(조경지원과)

2022년 서울광장 바닥분수 보수 계획

도심 내 시원한 경관을 연출할 수 있도록 **** 바닥분수 보수를 실시하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 친수 공간을 제공 하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□『물환경보전법』제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

□『물환경보전법 시행규칙』제89조의3(수질 및 관리기준)

□ 2022년 **** 분수 운영 관리 계획(녹지관리과-20508호, 2022.5.4.)

□ 2022년 **** 바닥분수 시설 정기점검 추진계획(녹지관리과-20994호, 2022.6.3.)

Ⅱ		시 설 현 황

□ 위    치: 서울시 종로구 세종대로 110(**** 내)

□ 면    적: ********************

□ 분수유형: 바닥분수(접촉형)

□ 주요시설: ***************************

***	****	***	****	**
***************** ******************* ****************** ******************	**** ******** ***********	****	***

Ⅲ		추 진 계 획

□ 건    명 : 2022년 **** 바닥분수 보수 공사

□ 위    치 : 기계실 바닥분수 제어반, 바닥분수 저수조

□ 규    모 : ***************************

□ 계약방법 : ****

□ 소요예산 : ********

□ 예산과목

○ 중부공원여가센터 조경지원과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 청사 녹지대 및 수목관리, 시설비

Ⅳ		보 수 개 요

□ 현황 및 문제점

************************************

************************************

*******************************************

****************************************

※ 현황사진

분수 토출 미작동 현황	제어반 P14 에러 발생	매뉴얼에 따른 임시 조치

□ 보수 계획

○ 보수방법 : ****************

○ 보수기간 : 착수일로부터 20일

○ 보수내역

*************************

***************************************************************************

Ⅴ		보고자 의견

□ 상기와 같이 바닥분수 시설 노후로 인한 보수를 실시하여  수경 시설 운영과 시민 안전에 만전을 기하고자 함.  끝.