아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 작 소 방 서
수신	대상물 관계인(소방안전관리자) 귀하
(경유)
제목	22년도 겨울철 다중이용업소 소방특별조사 실시 사전안내

1. 소방행정발전을 위한 협조에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 화재발생 위험이 높은 겨울철 기간동안 적극적 예방활동을 추진하기 위하여 대상물에 대한 선제적 안전관리를 통하여 화재피해를 최소화 하고, 각종사고의 예방과 신속한 초동조치를 위하여 소방특별조사를 실시 예정이오니 현장 방문시 협조 바랍니다.

가. ***************************************

나. 조 사 반 : 소방특별조사관 (2인1조)

다. 중점 조사내용

ㅇ (소방특별조사)

- 다중이용업소 영업주의 소방안전관리체제 이행실태 확인 및 화재예방 지도

- 간이스프링클러 설비 정상작동 유·무 및 소방시설 유지관리 여부 집중점검

- 유도등, 비상조명등 등 전원차단에 대비한 비상조명 확보

- 비상구 폐쇄·잠금 행위 및 계단·복도 통로 화재대피 장애 여부 확인 등

ㅇ (화재안전컨설팅)

- 관계인(종사원) 대상 화재 시 초동대응 교육 등 화재안전컨설팅* 실시

* 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 및 시인성 개선지도

- 이용자에 대하여 사전에 피난안내문 작성 배부 또는 상영

- 자동유리문 비상시 개방토록 관리 및 비상시 개방방법 안내문 부착 권고

- 음식점 후드 및 덕트 화재예방을 위한 '클린데이' 안내(월 1회 청소 및 점검)

- 3대 겨울용품(전기히터, 전기장판, 전기열선) 안전수칙 준수 및 소화기 비치 안내

- 다중이용업소(음식점 등) 주방용 K급 소화기 비치 지도 등

〈소방특별조사 연기신청 : 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제8조〉

① 법 제4조의3제3항에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 사유를 말한다.

1. 태풍, 홍수 등 재난(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 해당하는 재난을 말한다)이

발생하여 소방대상물을 관리하기가 매우 어려운 경우

2. 관계인이 질병, 장기출장 등으로 소방특별조사에 참여할 수 없는 경우

3. 권한 있는 기관에 자체점검기록부, 교육·훈련일지 등 소방특별조사에 필요한 장부·

서류 등이 압수되거나 영치(領置)되어 있는 경우

② 법 제4조의3제3항에 따라 소방특별조사의 연기를 신청하려는 관계인은 행정안전부령으로

정하는 연기신청서에 연기의 사유 및 기간 등을 적어 소방청장,소방본부장

또는 소방서장에게 제출하여야 한다 (조사시작 3일전까지 제출)

3. 소방특별조사 안내문 관련 문의사항은 동작소방서 검사지도팀으로 연락

(☏ 02-6913-7821) 주시면 성심을 다하여 답변 드리겠습니다.

붙임  겨울철 다중이용업소 소방특별조사 대상 1부.  끝.

	동 작 소 방 서 장
조사관	남성우		검사지도팀장	송기성		예방과장	11/09
이은와
협조자
시행	예방과-29811	(	2022.11.09	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, 동작소방서 예방과(신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7821	/전송	02-846-1194	/	nsw2636@seoul.go.kr	/	부분공개(6)