아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공사장 수도계량기 동파예방관리 협조요청

1.  작년 서울시 수도계량기 동파 3,621건 중 715건이 공사현장에서 발생하는 등  일부 공사현장에서는 수도계량기를 외기에 직접적으로 노출시키는 등의 관리소홀로 동파의 원인이 되고 있으니 겨울철 공사장에 적극적인 동파예방 대책을 추진하여 주시기 바랍니다.

2.  협조사항

가. 동파 상황 단계 발령 시 문자메시지 발송 가능한 공사장 관계자 연락처 확보

나. 한파시 야간 또는 1일 이상 공사 중단시 계량기 후단을 분리 배수토록 안내

다. 한파시 지속 공사하는 현장은 계량기 보온상태 여부 확인후 보온미비 수전 조치

라. 신규 공사장에 대한 계량기 보온실태 수시 점검 및 동파예방 홍보

마. 관리소홀로 계량기 동파 시 교체 후 사후 조치 철저

※ 변상금 부과, 보온조치, Arisu 인포 시스템의 "보호통(함)관리" 자료 현행화

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8, 서울시설공단이사장
주무관	노해민		계측관리과장	정임근		요금관리부장	11/09
안병희
협조자
시행	계측관리과-26445	(	2022.11.09	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	tttggg963@seoul.go.kr	/	대시민공개