아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	수도계량기 교체 실적 알림(2022년 10월)

2022년 10월 사업소별 교체 실적(Arisu 인포시스템)을 아래와 같이 알려드립니다.

○ 사업소별 교체 실적(2022. 1. 1. ~ 10. 31. 기준)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재 센터
2022년 교체대상 (전체 교체대상)	219,444 (293,670)	22,184 (33,146)	29,202 (49,194)	29,437 (35,154)	32,630 (36,488)	27,512 (34,174)	33,788 (45,999)	16,157 (26,956)	26,579 (30,604)	1,955
추 진 율	85%	99%	89%	97%	89%	71%	72%	92%	82%	78%
	(64%)	(67%)	(53%)	(81%)	(79%)	(57%)	(53%)	(55%)	(71%)
작업실적	187,444	22,049	25,991	28,443	29,007	19,492	24,360	14,891	21,691	1,520
만기교체	155,448	18,700	22,011	23,123	25,835	15,641	19,248	11,254	19,000	636
고장교체	12,409	1,212	1,534	1,788	1,455	2,012	1,891	1,031	1,033	453
일반교체	10,443	1,479	996	2,657	979	841	1,198	1,062	870	361
폐전철거	9,144	658	1,450	875	738	998	2,023	1,544	788	70

※ 2022년 교체대상 : 2022년 기준 만기(8년) 도래 및 1년 경과된 교체대상

※ 전체 교체대상 : 만기 도래 및 경과된 전체 교체대상

○ 중부수도사업소 스마트 수도계량기 교체실적 : 9,782개(소형 9,609, 대형 173)

붙임  계량기 교체사유별 구분 1부.  끝.

	요 금 관 리 부 장
수신자	상수 현장민원과 1-8, 수도자재관리센터소장, 서울시설공단이사장(상수도지원처)
주무관	조재현		계측관리과장	정임근		요금관리부장	11/09
안병희
협조자	주무관	노해민		주무관	유준영
시행	계측관리과-26453	(	2022.11.09	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 요금관리부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1256	/전송	02-3146-1209	/	jaehyun87@seoul.go.kr	/	대시민공개