염소용기 계근대장(정수장 11.08)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	11/09
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		737	536	3130	564
2		0623	539	3120	564
3		3150	564	0373	563
4		0636	538	0318	561
5		0627	543	0648	539
6		0339	568	0310	698
7
8
9
계		6 병	3,288	6 병	3,489
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,770 kg		3,530 kg
	자체계근	8,850 kg		3,530 kg
용기무게		3,288 Kg		3,489 kg
납품수량		5,482 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		82 kg		41 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.