아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식4407호,지상식4500호) (수정)

1. 북아현119안전센터-23056(2022.10.13).호 『2022년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제

조사•정비 자체 계획(보고)』와 관련입니다.

2. 북아현119안전센터 관리 운용 중인 소방용수시설(지상식4407호, 지상식4500호)의 고장이

발생하였기에 다음와 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4407 (비소124)	지상식	서대문구 경기대로3길 23	스핀들 파손	2022.11.3	사용불	*******
공설4500	지상식	서대문구 충정로 35	스핀들 파손	2022.11.3	사용불	*** ***

붙임 소방용수시설 고장 발생 내역서(지상식4407호) 1부.

소방용수시설 고장 발생 내역서(지상식4500호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	우재현		진압2대장	김병욱		119안전센터장	11/10
代고병수
협조자
시행	북아현119안전센터-23453	(	2022.11.10	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	dnwogus83@seoul.go.kr	/	부분공개(6)