문서번호	기전과-28678
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	11/10
			최연우
협 조

「지하차도 상황실 영상감시체계 이중화 구축 사업」

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  11.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「지하차도 상황실 영상감시체계 이중화 구축 사업」

준공검사 결과보고

지하차도 침수대비 관리실태 점검결과(안전총괄과 시행) 지적된 '지하차도 상황실 24시간 모니터링 체계 미구축'의 후속조치로 추진한 본 사업의 준공검사 결과 보고드림.

1		관련 근거

□「기전과-26168(2022.9.7.)」: 사업추진 계획보고

□「유진 제20*******1(2022.11.3.)」: 준공계 접수

2		사업 개요

□ 사 업 명 : 지하차도 상황실 영상감시체계 이중화 구축

□ 위    치 : 남산2호터널 장충동 관리사무소(↔ 사업소 상황실)

- 기존 지하차도 상황실(사업소 별관 1층)과 이중 감시체계

구 분	상 위 국 (CCTV 영상 수신)	하 위 국 (CCTV 영상 발신)
위 치	남산2호터널 장충동 관리사무소	사업소 별관 1층 지하차도 상황실

□ 감시 대상 시설물 : 총 13개소(CCTV 수량 : 121대)

- 지하차도 11개소, 두무개다리 하부, 월드컵터널

□ 사업목적 : 지하차도 24시간 영상감시를 통한 비상상황 상시 대응체계 구축

□ 계약현황

구 분		계약기간 및 준공일	계약금액 (=준공금액)	계약업체	계약방법
장비구매	주장비	2022.09.22. ~ 11.21. (납품일 : 2022.11.04.)	***********	******* ***********	조달3자단가
	컴퓨터	2022.09.22. ~ 11.21. (납품일 : 2022.11.04.)	***********	********* ***********	조달3자단가
설치공사		2022.10.06. ~ 11.03. (준공일 : 2022.11.03.)	**********	******** ***********	수의계약

□ 사업규모 : CCTV 관제설비 신설 1식

- 영상정보디스플레이 4대, 컴퓨터 전환장치 1대, 제어컴퓨터 1대, 망 분리장치 1식 등

- 설치공사 1식(기전시설물 재배치 포함)

□ 준공검사일 : 2022. 11. 10.

□ 검사내용

- 시공현장 : 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 모니터 설치 상태 및 CCTV 영상 표출 정상 확인, 케이블 성단작업 확인, 마무리 시공 및 현장정리 상태 확인 등

- 준공서류 : 고용·산재보험 완납 확인, 시·국세 납세 확인, 산업안전보건관리비 사용내역 확인 등

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 현장 검사 결과 이상 없음

□ 계약상대자가 제출한 준공서류 검토 결과 이상 없음

종합 의견

□ 준공 검사 결과 사업 목적에 맞게 적절히 시공을 완료하였기에 제출한 준공서류를 바탕으로 준공처리하고자 함.

4		행정 사항

□ 준공검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 준공계(설치공사) 1부.

2. 준공내역서(설치공사) 1식.

3. 준공사진대지(공사 1건, 관급자재 2건) 3부.  끝.