출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	11/10
			代박관용
협 조

	명에 의하여****************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 11,09.(수) 10:50 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(등촌동 563-2 대일고등학교)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	******	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-10-31	10	49,255	4,831
2	2022-08-31	10	44,424	4,256
3	2022-06-30	10	40,168	4,280
4	2022-04-30	10	35,888	3,590
5	2022-02-28	10	32,298	3,751
6	2021-12-31	10	28,547	3,248
7	2021-10-31	10	25,299	3,325
8	2021-08-31	10	21,974	3,282
9	2021-06-30	10	18,692	3,256
10	2021-04-30	10	15,436	2,314

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 ************************ 일반용(구 공공) 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 ************************* 관련 현장 확인결과 공문내용과 같이 지하 저수조 밸브부분과 연결 부분이 누수되었음을 확인 하였으며, 22.11.09. 누수 수리한 현장을 확인함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 10월 납기(4,831㎥)와 11월 납기(4,256㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 21년 10월납기와 21년 8월납기 평균 사용량(3,303㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈현장 확인 사진〉

현장위치 및 지하관로 사진, 공사완료

붙임  1. 공사사진대지 1부.

2. 누수공사 영수증 1부. 끝.