문서번호	요금과-40206
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	11/10
	강성오
협 조

출장보고서 (2022. 11. 10. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2022. 11. 10.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	*****************************	***	10	15	***********	계량기 이상없음

2. 조사내용

- 위 주소에 계량기가 역설치 되어 있다는 김춘기 검침원이 근무보고서를 제출

- 현장조사 결과, 2022. 10월 초 설비업자가 누수수리를 하면서 계량기를 반대방향으로 달아놓은 것으로 판단됨

*********

***************************************************************

4. 처리의견

- 누수수리 공사를 하면서 계량기를 떼었다가 역방향으로 설치한 것으로 보아

- 계량기 역설치에 고의가 있다고 보기 어려우며

- 역설치 보고 받은 후 물사용자 측에서 즉시 원상 복구 조치하였고

- 단순 과실로 인한 것임으로 과태료 부과대상에 해당하지 않는다고 판단됨.  끝.